## Slide 1: A fogászati rendelőkben betartandó higiéniai előírások és teendők a fertőzések megakadályozása érdekében
Szabados Tímea

## Slide 2: Infekciókontroll
Azon módszerek, ismeretek összessége (higiéniai előírások, védőeszközök, aszeptikus technikák, stb.) amelyeknek célja,
az egészségügyi ellátással, a fogászati kezelésekkel összefüggő lehetséges fertőzések megelőzése, terjedésének megakadályozása.

## Slide 3
Az infekciókontroll az adott intézet, adott egységében kötelezően alkalmazandó higiénés előírásokat tartalmazza.

## Slide 4: A fogászati kezelés
a magas kockázatú, ún. „exposure prone” beavatkozások közé tartozik,
azaz a vér és testváladék útján tejredő kórokozók (HBV, HCV, HIV) által okozott fertőzések kockázata nagy.

## Slide 5: A fertőzések történhetnek
direkt kontaktussal (közvetlen érintkezés a fertőzött nyállal, vérrel),
indirekt módon (nem megfelelően sterilizált/dezinficiált eszközzel, felülettel, kezelő egységgel),
levegőn keresztül (aeroszol, cseppek, fröccsenések)
A fogászati ellátás során kialakuló fertőzések zöme megelőzhető!

## Slide 6: Az eredményes megelőzés epidemiológiai ismereteken alapszik
A megelőzési módszereknek három tényezőre kell hatniuk, azok összekapcsolódását kell megakadályozniuk (fertőzési láncszemek):
fertőző forrás
fertőzés terjedésének lehetősége-módja
fogékony szervezet

## Slide 7: A fogászati rendelőben a fertőzés terjedhet:
beteg
beteg
személyzet
személyzet
család

## Slide 8: A standard izoláció Óvó rendszabály! Amelyet minden beteg ellátása esetén követni kell, mert a mikroorganizmusok terjedését gátolják.

## Slide 9
Standard óvintézkedések
a kesztyű felvétele előtti illetve utáni, rendszeres kézhigiéne
az egyéni védőeszközök használata (kesztyű, maszk, védőszemüveg vagy álarc, köpeny, egyszerhasználatos műtőssapka)
a megfelelő védőeszközök használata mind a betegellátás, mind az eszközök tisztítása, kezelése során
éles eszközök megfelelő alkalmazása
az újrafelhasználható eszközök megfelelő kezelése
köhögési etikett, légzési higiéné betartása

## Slide 10
Aszeptikus technikák alkalmazása
Veszélyes hulladék helyes kezelése
Szennyezett textíliák helyes kezelése
Megfelelő fizikai barrierek alkalmazása (pl. műanyag borítások), ha a nevezett felszín, eszköz nehezen tisztítható/fertőtleníthető

## Slide 11: Kritikus elemek a fogászaton, melyeknek kiemelt szerepük van a kórokozók terjedésében:
Kéz
Szennyezett eszközök, felületek
Aeroszolképződés, fröccsenés
Szennyezett fogászati egységkészülék részei (kézidarabok, puszter, vízellátó rendszer, vagyis a levegő/vízhálózat)

## Slide 12: A fogászati infekciókontroll protokoll elemei/területei:
1. Páciens
2. Személyzet
3. Rendelő kialakítása
4. Fertőtlenítés (kéz, eszköz, környezet), sterilizálás
5. Aszeptikus technikák
6. Védőeszközök alkalmazása (személyzet, páciens)
7. Oktatás, képzés

## Slide 13: Páciens
A fogászati ellátás során nagyon gyakran nem ismert a beteg fertőző állapota,
azaz a fogászati kezelést igénybevevő valamennyi pácienst potenciálisan fertőzőnek kell tekinteni.

## Slide 14: Szájüreg
Beavatkozások előtt célszerű a szájüreg baktérium flórájának a csökkentése
Kémiai plakk kontroll alkalmazása
  I. generációs készítmények
  II. generációs készítmények
  Alprox – Bis/Biguanid és Tosylchloramid
  (20 ml/1 perc öblítés)

## Slide 15: Ki a rizikópáciens?
Az az ellátandó beteg, aki fertőző betegség kórokozóját üríti, emiatt ellátása során a kórokozók átadásának kockázata, a fertőzés kialakulásának veszélye nagyobb;
Olyan kezelendő beteg, aki egészségi állapota, alapbetegségei (immunállapota) miatt különösen fogékony fertőzések iránt.

## Slide 16: Kezelés szabályai ismert kórokozó-hordozó esetén (pl. hepatitis, AIDS, TBC)
A kezelés lehetőleg külön kezelőben történjen, vagy a beteget utolsó páciensként kell ellátni.
A hosszú ujjú védőruha (dupla gumikesztyű, védőszemüveg, maszk, fejsapka) használata kötelező.
Kerülni kell a turbina, a puszter, ill. a gépi depurátor használatát.
Polírozáshoz polírkefe helyett gumiharang javasolt

## Slide 17
Exhaustor és kofferdám izolálás – ha lehetséges - használata javasolt.
Egyszer használatos öblítő pohár, nyálkendő, nyálszívó használata kötelező.
A köpőcsészét ne használja a beteg, helyette egyszer használatos műanyag poharat használjon, melyet veszélyes hulladéknak kell tekinteni.
Lehetőleg extraorális röntgen készüljön csak a páciensről.

## Slide 18
Alginátlenyomat készítése nem javasolt
Csak fertőtleníthető lenyomati anyag használható.
A lenyomati mintákat a mintavétel helyén és a fogtechnikai laboratóriumban is fertőtleníteni kell.
A lenyomati minta csomagoló anyaga veszélyes hulladékként kezelendő.
A laboratóriumban minden fázisnak új gipszmintára kell készülnie.

## Slide 19: Immunkomprimált betegek kezelése során fontos:
Ellátásuk előtt új védőruha, maszk felvétele kötelező.
Ezek a páciensek fertőző betegek után nem kezelhetők, célszerű őket a rendelés kezdetére behívni.
Egyszerhasználatos steril eszközök használata javasolt.

## Slide 20: Személyzet
a tevékenysége során gyakran alkalmaz
  éles eszközöket
  gyakori a vérrel, nyállal való kontamináció,
  Így a személyzet vérrel és testváladékokkal közvetített vírus fertőzésének (pl. HBV, HCV, HIV) kockázata jelentős,
  ezért fontos az expozíció elkerülésére szolgáló fertőzés-megelőzési előírások betartása.

## Slide 21: Fertőzés-megelőzési előírások:
Kötelező egészségügyi alkalmassági vizsgálat [61/1999. (XII. 1.) EüM rendelet, 40/20004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet];
Személyi higiénés előírások betartása (védőeszközök használata);
Megfelelő hajviselet, rövid-, lakkmentes körmök, ékszerek, óra mellőzése munka közben;
Élelmiszer, ital fogyasztása, kozmetikumok használata, dohányzás nem történhet a rendelőben.
A személyzet kezelés közben ne érintse a szemét, száját, orrát, haját;

## Slide 23
Nem végezhet betegellátás aki:
HCV/HBV/HIV fertőzőképes egyén!
Akut felső légúti, ill. enteralis fertőzés tüneteit mutató egészségügyi dolgozó!

## Slide 24: Specifikus védelem (immunizáció):
A dolgozók védőoltásai tekintetében a "Johan Béla" Országos Epidemiológiai Központ évente kiadásra kerülő, a védőoltásokról szóló módszertani levele az irányadó.
Kötelező védőoltások:
  HBV védőoltás, alkalmazási feltétel minden egészségügyi dolgozó számára.
Ajánlott védőoltások:
  Influenza ellen évente,
  Tetanus ellen 10 évente,
  Diftéria ellen10 évente,
  Rubeola ellen (a fogékonyak számára),
  Pneumococcus ellen (a fogékonyak számára).
A védőoltások megtörténtét oltási könyvben kell dokumentálni.
Tbc-szűrés évente.

## Slide 25: Sérülések megelőzése:
Kézi eszköztisztítás helyett ultrahangos tisztító készülék, ill. mosogató berendezés használata javasolt.
Vastag, hosszúszárú gumikesztyű, vízhatlan kötény, védőszemüveg és maszk használata kötelező a kézi eszközkezelés/tisztítás esetén.
Amikor csak lehetséges, egyszer használatos eszközöket kell használni.
A kézidarabokról használat után a fúrót, a depurátorfejet el kell távolítani.
A tűkre a védőkupak semmilyen körülmények között nem helyezhető vissza, a szike pengéjét mindig fogóval kell eltávolítani.

## Slide 26: 3. Rendelő kialakítása
A fogászati rendelők kialakítására és felszerelésére vonatkozóan a 60/2003. (X.20.) ESzCsM rendelet tartalmaz előírásokat.
minimális alapterület: 14 m2,
több munkahelyes rendelőben az egy fogorvosi székre eső alapterület legalább 9 m2
(az alapterületi minimumok alapvetően nem higiénés, hanem munkabiztonsági szempontból lényegesek);
belmagasság min. 2,5 m;

## Slide 27
burkolatok:
  falburkolat 2,10 m belmagasságig mosható, fertőtleníthető (csempeburkolat nem követelmény),
  padlóburkolat antisztatikus, hézagmentes, mosható, fertőtleníthető legyen;
hideg-melegvizes orvosi csapteleppel szerelt kézmosó,
fali karos kézfertőtlenítőszer-adagoló,
egyszer használatos papírtörlő tartó és folyékonyszappan-adagoló

## Slide 28
a berendezés/bútorzat mosható, fertőtleníthető felületű, szellős elhelyezésű legyen;
Kilincsek, kapcsolók simák, egyszerűek, fertőtleníthetőek legyenek;
Függöny, szőnyeg, élőnövény nem lehet a rendelőben;
A kezelő egység felszíne sima, könnyen tisztítható, fertőtleníthető legyen;
Lehetőség szerint lábkapcsolót kell alkalmazni, a kézi kapcsolókat fóliával kell fedni.

## Slide 29: Az eszközkezelés
Fertőtlenítés, tisztítás, és a sterilizálás lehetőség szerint külön helyiségben történjen,
amennyiben ez nem megoldható, úgy a folyamatok egyirányúságát a rendelőn belül kell biztosítani;

## Slide 30
váróhelyiség egyidejűleg várakozó betegenként 1 m2;
szennyestároló padló- és falburkolata moshatónak, fertőtleníthetőnek kell lennie, takarítási vízvételi hellyel;

## Slide 31
Fogászati röntgenberendezések telepítése a 16/2000. VI. 8. EüM rendelet szerint
Technikai eszközö̈k: csak minősített és nyilvántartásba vett eszközök használhatók (4/2009.(III.17.) EüM rendelet)

## Slide 32
Szellőzési követelmények:
  lehetőség szerint természetes szellőzés,
  mesterséges szellőzés kialakítása esetén kiegyenlített szellőzés 2 fokozatú szűrés, hatszoros óránkénti légcsere;
A rendelőn belül szétválasztandó az
orvosi, asszisztensi és adminisztrációs terület,
az eszközök, műszerek tisztítására, fertőtlenítésére szolgáló tér és sterilizáló készülék területe;

## Slide 33: Higiénés zónák
Rendelőn belüli meghatározása a fertőzési kockázat felmérésén alapszik.
A fogászati rendelőt, a fertőzési kockázat szempontjából a következő higiénés zónákra osztják fel:
  kezelési zóna,
  kezelési zónát övező terület,
  a kezelő többi része.

## Slide 34: A fertőzés kockázatának a függvényében az egyes zónákra különböző higiénés rendszabályok vonatkoznak. A kórokozók terjedésének/átadásának a legnagyobb kockázata a kezelési zónában van, és az eszközök újrafelhasználhatóvá tételének területén.

## Slide 35: Kezelési zóna
A fogászati egységkészülék fejtámlájától számított 1-1,5 m.
Minden beteg után fertőtlenítendő:
tároló asztal, görkocsi (kuli),
fogászati egységkészülék,
kézidarabok, puszter, depurátor,
szennyezett eszközök ledobója
Csak az aktuális beteg kezeléséhez felhasználandó anyagmennyiség lehet ezen a zónán belül.

## Slide 36: Kezelési zóna
A beavatkozás megtervezése!
Előre készítsük oda a szükséges eszközöket, anyagokat
Mindenből csak egyszeri dózist készítsünk elő
A használt eszközök azonnal kerüljenek fertőtlenítőbe, ill. a veszélyes fertőző hulladék számára rendszeresített hulladékgyűjtőbe

## Slide 37: Kezelési zónát övező terület
Itt tartandók a leggyakrabban használatos anyagok, eszközök.
Melyek legyenek letakarva, a védőtakarást minden beteg után cserélni kell. A műszak végén fertőtleníteni.
Amennyiben takarás nincs, úgy ezeket minden beteg után fertőtleníteni kell.
A műszak végén fertőtleníteni kell: kézidarabok foglalatát, intraoralis kamera, röntgent, kézmosó csapok, lámpák, szívótömlők, köpőcsésze, kapcsolók, csapokat, használt anyagokat, fejtámlát, kartámaszt.

## Slide 38: A kezelő többi része
Ezek az adminisztrációs területek, falak, padló, szekrények, fiókok, ajtók stb.
Az itt található anyagok, eszközök nem érintkeznek közvetlenül a betegből származó anyagokkal, így a fertőzések terjedésében alig játszanak szerepet.
Kivéve az eszközök újrafelhasználhatóvá tételének területe, mert az hasonlóan a kezelési zónához, kontaminált zónának, fertőzési kockázat szempontjából kiemelt terü̈letnek tekinthető.

## Slide 39
A betegekkel tartósan, vagy időszakosan kapcsolatba kerülő valamennyi eszközt, felszerelési és berendezési tárgyat, helyiséget megfelelő gyakorisággal, hatásos módon fertőtleníteni kell!

## Slide 40: A nozokomiális fertőzések fő okai:
Objektív okok:
az egészségügyi intézmények korszerűtlensége, zsúfoltsága, kevés vizesblokk,
az egészségügyi dolgozók elégtelen létszáma, túlterhelése
Szubjekív okok:
elégtelenül végzett fertőtlenítés, sterilizálás,
aszepszis fellazulása a műtőkben, a rendelőkben,
az egészségügyi dolgozók nem megfelelő preventív szemlélete, képzettsége,
Az egészségügyi személyzet hanyagsága.

## Slide 41: 4. Fertőtlenítés, dezinfekció, dezinficiálás (Fertőzések megelőzése)
Mindazon eljárások összessége, amellyel a környezetbe került kórokozókat elpusztíjuk, vagy fertőzőképességüket megszűntetjük (inaktiváljuk).
A spóraképző baktériumok endospóráinak elpusztítása nem követelmény.
A fertőtlenítők biocid anyagok, amelyek hatásspektrumuktól függően különbözőek, így a dezinficiálás hatása más lehet:
szanációs, bakteriosztatikus, baktericid, mycobaktericid, sporocid, virucid, fungisztatikus, fungicid, paraziticid, prionicid

## Slide 42: A biocid hatású anyagok
mindegyike valamelyik méregosztályba tartozik, és hibás használat esetén veszélyt jelenthet a személyzetre.
Általános szer, ami mind az eszközök, mind a felszínek és a kéz ferőtlenítésére is alkalmas, nincs.
Minden területre speciálisat kell választani, a termék neve mellett a használt koncentrációt és a behatási időt feltüntetik.
A dezinficiens kiválasztása kompromisszumot jelent a hatásspektrum, behatási idő, toxikológia, ökológia, a kezelés akceptálhatósága és a költségek között.

## Slide 43: A fertőtlenítő eljárások hatásosságát befolyásoló tényezők
Hatástani és fertőtlenítéstechnológiai szempontból két csoportra oszthatók:
általános tényezők és
specifikus tényezők
Az általános tényezők közé azok tartoznak, melyek mind a négy (kémiai, fizikai, kombinált, speciális) fertőtlenítési módszercsoportnál egyaránt érvényesülnek.

## Slide 44: Általános tényezők
A fertőtlenítendő anyag vagy tárgy tulajdonsága, felületének szerkezete, minősége,
A fertőtlenítendő anyag szerves anyaggal való szennyezettségének mértéke,
A mikroorganizmusok száma és ezek ellenállóképessége,
A behatási (expozíciós) időtartam hossza,
A fertőtlenítő ágens (a fertőtlenítő hatást kifejő tényező) és a fertőtlenitendő anyag hőmérséklete.

## Slide 45: Specifikus tényezők
A hatóanyag koncentrációja
A pH érték (vegyhatás)
Kapilláraktív hatás (felületaktivitás, nedvesítő képesség) – tenzidek

## Slide 46: HIBÁK A TISZTÍTÁS ÉS A FERTŐTLENÍTÉS VÉGREHAJTÁSÁBAN
1. Nem megfelelő fertőtlenítőszer kiválasztása
2. Nem összeférhető a tisztítószer és a fertőtlenítőszer (inkompatibilitás)
3. Szennyezett tisztítószerek vagy fertőtlenítőszerek
    túl hosszú állásidő,
    szennyezett adagoló berendezés
4. Nem megfelelő az alkalmazott tisztítószer és fertőtlenítőszer oldat koncentrációja/behatási ideje

## Slide 47
4. Nem megfelelő az áztató/fertőtlenítő kádak állapota, tisztasága
5. hatóanyag kontrolljának hiánya,
6. nem megfelelő számú, méretű és alakú kefék használata a tisztításhoz,
7. fehérjék kicsapódása (koagulációja) és rögzülése,
8. Mikrobiális biofilm képződés az eszközön.
9. Nem kielégítő szárítás: a tisztítás vagy a fertőtlenítés után a visszamaradt nedvesség miatt mikrobák (pl. Pseudomonas, Legionella) elszaporodása.

## Slide 48: Mivel fertőtlenítsünk?
Ma nagy elvárás, hogy a felhasznált desinficiensek rövid idő alatt, gyorsan fejtsék ki hatásukat.

## Slide 49
A fogászati asszisztens felelős a páciens biztonságos környezetéért.
Az aszeptikus eljárás hatékonysága tőle függ.
A biztonságos betegellátás érdekében ismerniük kell a fertőzést megelőző előírásokat.

## Slide 50
Köszönöm a figyelmet!
Szabados Tímea